Załącznik nr1

………………………..…..2017r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………….

Adres: …………………………………..……………………………

NIP: …………………………………………..…………….….…….

REGON: ……………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia: Modernizacja środowiska IT Powiatowego

Urzędu Pracy  w Oleśnicy.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto: ……………………………………. zł

VAT….%:……………………………………...zł

cena brutto: …………………………………….zł

słownie brutto:..…..…………………………….zł

Cena podana w ofercie powinna obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2017r.

A.Sprzęt i oprogramowanie:

| LLP. | Sprzęt i oprogramowanie wg wymagań Zamawiającego (parametry minimalne) | Sprzęt i oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serwer dyskowo-wirtualizacyjny z produkcyjną i zapasową przestrzenią dyskową (1 szt.) Obudowa do szafy serwerowej 19”, wysokość max. 2U, w zestawie szyny do montażu serwera w szafie. Możliwość instalacji min. 24 dysków Hot-Swap SAS3/SAS2/SAS/SATA 2,5”, w zestawie komplet 24 ramek do montażu dysków. Minimum 6 slotów PCI-E 3.0, w tym co najmniej 5 obsługujących karty x8. Sprzętowy kontroler dyskowy SAS3/SATA, obsługa RAID 0,1,5,6,10,50,60, min. 2GB pamięci cache chronionej przed zanikiem zasilania, bez limitu czasu ochrony. Możliwość dołączania do serwera dodatkowych półek dyskowych bez potrzeby instalacji dodatkowych podzespołów. 6 x SSD Intel DC S3610 400GB. 6 x HDD SAS 2TB 7200RPM. 2 procesory Intel E5-2630 v4. Ze względu na sposób licencjonowania oprogramowania firm VMware i Microsoft nie przewiduje się możliwości instalacji innych typów procesorów. Pamięć RAM min. 128 GB, DDR4 2133 MHz lub szybsza, ECC registered, w 8 modułach DIMM. Zainstalowana w serwerze pamięć musi pracować z wymaganą częstotliwością. Moduł pamięci SSD min. 32 GB, typ SataDOM, z preinstalowanym oprogramowaniem Vmware vSphere ESXi Server 6. Min. 4 porty sieciowe Ethernet 1/10Gb Base T. Dodatkowo dedykowany port zarządzający typu Ethernet 1Gbit. Moduł zarządzający BMC/IPMI z aktywną pełną funkcjonalnością KVMoIP. Karta SAS 3 HBA z min 2 portami zewnętrznymi, kompatybilna z oferowaną biblioteką taśmową. Należy dostarczyć odpowiedni kabel do połączenia karty z biblioteką. Pełna redundancja chłodzenia i zasilania, zasilacze o mocy min 850 W i sprawności energetycznej na poziomie min. 93%. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być zgodne z oprogramowaniem wirtualizacyjnym VMware vSphere 6. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  |
|  | Cena netto: ………………………. | Cena brutto: ……….……………….. |
| 2. | Biblioteka taśmowa (1 szt.) Rozmiar: 1U. Ilość dostępnych slotów taśmowych: 8. Napęd taśmowy: 1 x LTO-6, SAS 6Gb, złącze mini-SAS. Wymagana możliwość eksportowania wybranych taśm bez potrzeby wysuwania magazynka. 1U/8-slot 24/48TB. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  |
|  | Cena netto: ………………………. | Cena brutto: ……….……………… |
| 3. | Taśma LTO6 (8 szt.) Okres gwarancji: 36 miesięcy |  |
|  | Cena netto/szt.: ………………………. Cena netto 8szt.: ……………………….. | Cena brutto/szt: ……….……………… Cena brutto 8 szt.: ……………………… |
| 4. | Oprogramowanie Windows Server MOLP WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic (10 szt.) |  |
|  | Cena netto/szt.: ………………………. Cena netto 10szt.: ……………………….. | Cena brutto/szt: ……….……………… Cena brutto 10szt.: ……………………… |
| 5. | Oprogramowanie Windows Server MOLP WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL (60szt.) |  |
|  | Cena netto/szt.: ………………………. Cena netto 60szt.: ……………………….. | Cena brutto/szt: ……….……………… Cena brutto 60szt.: ……………………… |
| 46. | Oprogramowanie wirtualizacyjne Vmware vSphere Essentials Kit (1 szt.) (obsługa max 3 serwerów 2-procesorowych) z wsparciem technicznym minimum na 1 rok. |  |
|  | Cena netto: ………………………. | Cena brutto: ……….…………… |
| 7. | Oprogramowanie do sporządzania kopii zapasowych i replikacji (1 szt.) Veeam Backup&Replication Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware gov 2 x 2 procesory z wsparciem technicznym minimum na 1 rok. |  |
|  | Cena netto: ………………………. | Cena brutto: ……….…………… |
| Razem : | Cena netto: ………………………. | Cena brutto: ……….…………… |

B.Usługa:

| 1.Konfiguracja środowiska sieciowego, utworzenie odrębnych logicznych sieci VLAN. Przeniesienie posiadanych zasobów sieciowych na nowy serwer. 2.Instalacja i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego Vmware vSphere 6. 3.Instalacja i konfiguracja oprogramowania Veeam Backup&Replication obejmująca środowisko wirtualne, serwery, wybrane stacje robocze, zasoby dyskowe i bibliotekę taśmową. 4.Migracja wskazanych przez Zamawiającego serwerów fizycznych do środowiska wirtualnego . 5.Migracja oprogramowania systemowego serwerów MS Windows do aktualnych wersji. 6.Konfiguracja domeny Microsoft Active Directory, migracja zasobów (drukarki, pliki) z serwera Novell NetWare, utworzenie zasobów współdzielonych, migracja stacji roboczych i użytkowników (z zachowaniem osobistych profili) z serwera Novell Netware do domeny Microsoft Active Directory . Funkcjonalność dla użytkowników końcowych nie może ulec zmianie (pogorszeniu). 7.Opracowanie w formie dokumentu i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych (hasła, uprawnienia użytkowników, kopie zapasowe danych, kopie zapasowe systemów operacyjnych). 8.Wdrożenie Windows Update Services obejmującego serwery i stacje robocze urzędu w celu zagwarantowania automatycznej aktualizacji systemów operacyjnych. 9.Szkolenie administratorów i użytkowników. 10.Opracowanie dokumentacji schematów logicznych, adresacji sieci. 11.Serwis-czas reakcji na zgłoszoną awarię sprzętu lub oprogramowania to 4 godziny i usunięcie awarii na następny dzień roboczy. |
| --- |
| Razem : | Cena netto: ………………………. | Cena brutto: ……….…………… |

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  na modernizację środowiska IT  Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy i nie wnoszę do  niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

- Mój adres:…………………………………………………………………                      numer telefonu ……………………………………………………………,

adres e-mail: …………….....…………………………………………….. ,                 godziny urzędowania …………………………… ………………………..

- Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest Pan/Pani:

……………………………………………………..numer telefonu ………………….. .

dnia

…. ……………. …………………

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli  w imieniu   Wykonawcy)

Załączniki:

- Wzór umowy.

- Dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG lub wpis do KRS w formie wydruku ze strony internetowej (http://prod.ceidg.gov.pl lub http://ems.ms.gov.pl) z adnotacją podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentacji o aktualności danych w nim zawartych na dzień złożenia oferty.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów, zawierające w treści zakres tego pełnomocnictwa – oryginał.

- Deklaracja zgodności CE.

- Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001.

Proszę wymienić inne dokumenty załączone do oferty (pkt.II Opis przedmiotu zamówienia)